| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 输液泵 | 长沙比扬医疗器械有限公司 | 长沙比扬医疗器械有限公司 | BYS-820S | 生产日期：2016-04-14； 产品编号：BY-16820030398 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 高频电刀 | 广东百生医疗器械有限公司 | 广东百生医疗器械有限公司 | OBS-350A | 生产日期：2016年5月20日；出厂编号：350A201605200001 | 广东省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 设备或设备部件的外部标记 |