| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 一次性使用手术衣 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 大号 | 20160301 | 吉林省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 抗渗水性 （产品非关键区域） |
| 2 | 高频电刀 | 广东百生医疗器械有限公司 | 广东百生医疗器械有限公司 | OBS-350A | 生产日期：2016年5月 20日；出厂编号：350A201605200001 | 广东省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 外壳的封闭性 |